编 号：0073－2019－2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：中兴仪器（深圳）有限公司 不符合报告编号：20200813 |
| 企业下属部门: 制造与服务中心 陪同人员:  |
| 不符合事实描述：2020年度测量管理体系监视报告中未注明抽查的测量设备的具体名称和编号。不符合认证审核准则条款号：\_ GB/T 19022-2003 idt ISO 10012:2003 8.2.4 测量管理体系监视不符合程度： 主要不符合\_\_\_\_； 次要不符合\_\_\_\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业职能部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期: |