编号：0043-2017-2020

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程  (参数)名称 | | 小包装（每袋500g）  成品盐重量测量 | | | | 企业部门 | | 特种盐厂 | | |
| 被测参数  要求 | | 参数M | | 500g | | 导出计量要求 | | 最大允许误差 | | 2.8g |
| 公差T | | (6-20)g | | 允许不确定度 | |  |
| 其他要求 | | / | | 其他要求 | | / |
| 测量过程要素控制状况 | | | | | | | | | | |
| 过程要素 | | | 计量特性 | | | | | | | 是否满足  计量要求 |
| 测量设备名称 | | | 测量范围 | | 测量不确定度 | | 测量设备最大允许误差 | | 其他特性 | 是 |
| 电子计重秤 | | | 0~6kg | |  | | ±1g  （0＜m≤500e） | | 无 |
|  | | |  | |  | |  | |  |
| 测量过程控制规范编号 | | | 《小包装成品盐重量测量过程控制规范》ZYJT/JL-G-05 | | | | | | | 是 |
| 测量方法编号 | | | 《电子计重秤使用说明书》 | | | | | | | 是 |
| 环境条件 | | | 温度要求：（-10～40）℃，湿度要求：≤80%RH | | | | | | | 是 |
| 操作人员姓名 | | | 仲俊翔 | | | | | | | 是 |
| 测量不确定度评定方法 | | | 有 | | | | | | | 是 |
| 有效性确认方法 | | | 有 | | | | | | | 是 |
| 测量过程监视方法、  监视记录 | | | 有 | | | | | | | 是 |
| 控制图绘制(如果有) | | | 有 | | | | | | | 是 |
| 综合评价 | 审核记录：  1. 测量过程控制规范编制满足要求。  2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控。  3. 测量过程不确定度评定方法正确。  4.测量过程有效性确认方法正确，满足要求。  5.测量过程监视在控制限内；测量过程控制图绘制方法正确。  审核结论： √□符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） | | | | | | | | | |

审核日期：2020年8月8日 审核员： 企业部门代表：