项目编号：0043-2017-2020

审核员现场审核记录

企业名称：  中盐金坛盐化有限责任公司

审 核 员：           韩    沁                        审核日期： 2020年08 月08日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业建立测量管理体系三年来的运行基本正常、适宜，符合体系要求，体系运行是有效的。 测量设备、设施充分和测量过程有效监控都能够持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进和新产品研发提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业组织机构没有变更，产品类型也没有新增加。未见新增关键测量过程。 | 管理层 品质部 市场部 生产部 工程部 办公室 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了计量工作目标，已分解到各职能部门。查公司测量管理体系质量目标分解与考核办法规定了公司的5项计量工作目标。考核指标可测量,按月统计汇总。查看了各部门2019和2020计量目标完成情况统计表，满足指标要求。 | 办公室 综合部 品质部 市场部 生产部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2020年5月15日进行了测量管理体系管理评审。是单独进行了评审。 会议由综合部部长沈伯群主持，各职能部门负责人及计量管理负责人参加。综合部汇报了公司自建立测量管理体系以来体系的相关运行情况及公司测量管理体系质量管理目标完成情况、汇报2020年度内部审核报告、汇报2020年度测量设备计划检定及实施情况。各部门针对质量目标和程序分解完成情况进行了汇报和交流。会议对影响测量管理体系运行的议题进行了讨论，对存在的薄弱环节提出了改进措施。管理评审每年进行一次。会议肯定了公司测量管理体系基本充分、适宜，体系运行对实现目标指标、方针是有效的，并形成了管理评审报告。 | 管理层 品质部 综合部 市场部 生产部 特种盐市场部 工程部 技术部 办公室 财务部 | 否 |
| 4 | 企业是否建立人员档案，资质是否符合要求？ | 6.1人力资源 | 查企业制定了计量人员一览表，人员资质符合要求。其中金晨倩、陈卫、高志云三人取得了测量管理体系内审员证。 | 综合部 | 否 |
| 5 | 企业针对外部供方是否制定了相应的文件，供方资质是否满足要求？ | 6.4外部供方 | 企业制定了ZYJT/JLCX12-2017《外部供方管理程序》，企业对外部供方常州市金坛区检验检测中心、广州广电计量检测股份有限公司建立了档案管理，资质文件符合要求。 | 综合部 | 否 |
| 6 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业每年进行一次测量管理体系内审，于2020年4月23日～4月24日组织了公司测量管理体系内审，内审分两个组，对六个部门及两个厂区进行了全要素的审核。通过内审确定了测量管理系统运转正常，人员、组织机构和体系文件健全，以满足公司内外部顾客要求为目标，所有关键测量设备均经过确认，测量过程均进行控制，人员定期接受培训，并形成了内审报告。 | 综合部 办公室 生产部 品质部 技术部 市场部 金赛盐厂 特种盐厂 | 否 |
| 7 | 企业如何进行顾客满意调查？ | 8.2.2顾客满意 | 查企业提供了内部顾客满意度统计表和2019顾客满意度报告，每年进行统计分析，提交管理评审。 | 市场部 特种盐市场部 | 否 |

| 8 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业上年度未开具不符合项。 查企业的ZYJT/JLCX19-2017《不合格管理控制程序》文件中不合格控制过程，满足标准要求。 | 综合部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业和部门对内审中发现的不合格分析了原因并及时进行纠正，提出了改进和预防措施。明确了责任部门和实施时间。 查：针对不符合项，有原因分析和纠正措施及在规定的时间进行了纠正措施实施的有效性验证。 查企业的ZYJT/JLCX20-2017《纠正和预防措施管理程序》文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 | 综合部 | 否 |
| 10 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查看企业部件清单工艺文件、记录表单、设备管理台账等，基本能采用法定计量单位。 计量器具总1028件，其中强制检定计量器具有17台。管理符合要求。已按周期规定进行检定。 | 综合部 | 否 |
| 11 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。对取得的测量管理体系认证证书用于公司宣传、产品质量提升、同行竞争都起到了重要作用，同时对产品招投标给予了加分肯定。 | 综合部 品质部 市场部 特种盐市场部 | 否 |
| 12 | 企业能源主要品种？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业能源消耗以水、电、蒸汽为主，2019年蒸汽用量1112375吨，折合123984.467吨标煤，2019年电用量78067041度，折合9594.44吨标煤，2019年水用量913311吨，折合234.8吨标煤，全年水、电、蒸汽合计耗能13.38万吨标煤。属于重点耗能企业。 企业配备了能源计量器具：其中电能表，一级能源计量三相表2只，准确度等级0.5S级；二级能源计量三相表14只，准确度等级0.5S级。三级能源计量三相表27只，准确度等级0.5S级;单相表1只，准确度等级1级。水表，一级能与计量总水表2只；二级能源计量分水表5只。气表，一级能源计量流量计4只，准确度等级1.5级，二级能源计量流量计5只，准确度等级1.5级。三级能源计量流量计5只，准确度等级0.5级（两只）和1.5级（三只）。 | 综合部 财务部 | 否 |