编 号：0043-2017-2020

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 中盐金坛盐化有限责任公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 13.38 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 8 | 24 | 33 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 100% | 100% |
| 配备率是否符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 |
| 审核情况说明： 企业配备了能源计量器具：其中电能表：一级能源计量三相表2只，准确度等级0.5S级；二级能源计量三相表14只，准确度等级0.5S级。三级能源计量三相表27只，准确度等级0.5S级;单相表1只，准确度等级1级。水表：一级能源计量总水表2只；二级能源计量分水表5只。气表：一级能源计量流量计4只，准确度等级1.5级，二级能源计量流量计5只，准确度等级1.5级。三级能源计量流量计5只，准确度等级0.5级（两只）和1.5级（三只）。企业2019年蒸汽用量1112375吨，折合123984.467吨标煤，2019年电用量78067041度，折合9594.44吨标煤，2019年水用量913311吨，折合234.8吨标煤，全年水、电、蒸汽合计耗能13.38万吨标煤。 审核组长(签名) 企业代表（签名） 日期: 日期: |  |  |  |