

**测量管理体系**

**（GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003）**

**监督审核报告书**

认 证 企 业： 中盐金坛盐化有限责任公司

编 号： 0043-2017-2020

审核类型： 年度监督审核

编号：0043-2017-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 中盐金坛盐化有限责任公司 | 企业联系人 | 金晨倩 |
| 认证证书编号 | ISC-2017-0126 | 证书有效期 | 2022.06.25 |
| 监督审核次数 | 第三次监督审核 | 本次监督时间 | 2020.08.08 |
| 监督审核员姓名及确认号 | 韩沁 | 注册证书编号 | ISC[S]0137 |
| 余慧 | 注册证书编号 | ISC[S]0177 |
| 监督审核涉及的区域或部门 | 管理层、综合部、办公室、财务部、技术部、市场部、特种盐市场部、生产部、工程部、品质部、金赛盐厂、特种盐厂 |

**二、监督审核内容**：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中生产、经营、环境、安全、销售及管理方面比去年都有一定提升，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

2.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系认证后三年以来运行情况，在现场审核中，审核组在中盐金坛盐化有限责任公司先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理层、综合部、办公室、财务部、技术部、市场部、特种盐市场部、生产部、工程部、品质部、金赛盐厂、特种盐厂等部门。重点审核原材料进厂检验、生产过程控制和出厂检验及测量设备量值溯源完成情况等。企业建立测量管理体系三年来的运行基本正常、适宜，体系运行对实现目标是有效的。测量设备和测量过程能够持续满足顾客的测量要求。企业建立测量体系后对公司产品质量、经济效益及管理水平提升、市场宣传推广、同行竞争都起到了重要作用。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好，未见到顾客投诉、纠纷、处理等情况。企业组织机构没有变更，产品也没有新增加，未见新增关键测量过程。公司能按照管理体系文件的要求有效的对进厂原材料、过程检验和出厂检验进行监督管理，对关键过程进行控制。公司不断提高自身能力，定期对员工进行体系培训，以确保体系的正常运行。企业能源消耗以水、电、蒸汽为主，2019年蒸汽用量1112375吨，折合123984.467吨标煤，2019年电用量78067041度，折合9594.44吨标煤，2019年水用量913311吨，折合234.8吨标煤，全年水、电、蒸汽合计耗能13.38万吨标煤，属于重点耗能企业。企业配备了能源计量器具：其中电能表，一级能源计量三相表2只，准确度等级0.5S级；二级能源计量三相表14只，准确度等级0.5S级。三级能源计量三相表27只，准确度等级0.5S级;单相表1只，准确度等级1级。水表，一级能与计量总水表2只；二级能源计量分水表5只。气表，一级能源计量流量计4只，准确度等级1.5级，二级能源计量流量计5只，准确度等级1.5级。三级能源计量流量计5只，准确度等级0.5级（两只）和1.5级（三只）。能源设备的配备符合GB 17167-2006标准要求。中盐金坛盐化有限责任公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合GB/T 19022-2003标准要求，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3.内部审核和管理评审的情况：

3.1公司的测量体系内审：

 为了充分验证公司测量管理体系运行的符合性、有效性及持续改进，公司每年进行一次内部评审，本年度于2020年4月23日～4月24日进行了测量管理体系内部审核工作，内审分两个组进行。按GB/T 19022-2003标准的要素要求，对公司领导层以及下属的六个部门及两个厂区进行了全要素审核。通过内审确定了测量管理系统运转正常，人员、组织机构和体系文件健全，以满足公司内外部顾客要求为目标，所有关键测量设备均经过确认，测量过程均进行控制，人员定期接受培训，并形成了内审报告。

3.2公司的测量体系管理评审：

企业于2020年05月15日单独进行了测量管理体系管理评审。会议由综合部部长沈伯群主持，各职能部门负责人及计量管理负责人参加。综合部汇报了公司自建立测量管理体系以来体系的相关运行情况及公司测量管理体系质量管理目标完成情况、汇报2020年度内部审核报告、汇报2020年度测量设备计划检定及实施情况。各部门针对质量目标和程序分解完成情况进行了汇报和交流。会议对影响测量管理体系运行的议题进行了讨论，对存在的薄弱环节提出了改进措施。管理评审每年进行一次。会议肯定了公司测量管理体系基本充分、适宜，体系运行对实现目标指标、方针是有效的，并形成了管理评审报告。

4.为持续改进而策划的活动的进展：

公司对已识别的小包装（每袋500g）成品盐重量测量过程按检验规范，进行了有效性监视，计量要求的导出、不确定度评定、监视控制图齐全，完整。未见新增关键测量过程。

5.对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

企业上年度审核未开具不符合项。

本次监督审核未开具不符合项，未发现严重或系统性的不符合情况。

6.对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

7.测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司规定了计量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。2019年度，规定了公司的计量工作方针及5项计量工作目标并进行了分解。通过对计量工作目标的分解、完成、汇总与分析，进一步满足顾客、质量、服务等方面的要求，符合GB/T 19022-2003标准要求，使其更具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。

8.对企业组织任何变更的审核

企业组织机构无变更。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。对取得的测量管理体系认证证书用于公司宣传、产品质量提升、同行竞争都起到了重要作用，同时对产品招投标给予了加分肯定。

**三、监督审核结论意见**:

通过2020年08月08日，对中盐金坛盐化有限责任公司测量管理现场监督审核，验证了公司在测量管理体系实现认证后三年内，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，关键测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为中盐金坛盐化有限责任公司测量管理体系，符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

另为了促进支持企业测量管理体系持续提高，建议企业继续加强对测量设备标识规范化管理和测量过程的持续监控，以提高企业的内部管理水平与技术能力，为企业助力。

审核员（签字）：

**四、报告审查人意见**

审查人员（签字）： 日期：

**五、 认证机构负责人**(签字)： 日期：