编    号：0071-2017-2020

审核员现场审核记录

企业名称：河南中正石油起重机械有限公司

审核员：  吴素平                                  审核日期：2020 年08 月15 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2020年6月15日-16日组织了公司测量管理体系内审工作，管理者代表亲自参与审核，内审分两个组，对公司五个部门进行了全要素的审核，共开出了两个不符合项，于6月18日完成整改，并对纠正措施的有效性进行了验证。 企业于2020年7月10日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司由总经理委托管理者代表徐振强汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。 | 管理层 质检部 | 否 |
| 2 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业第二次监督审核中未发现不符合项。 | 质检部 | 否 |
| 3 | 查找企业在产质检部量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。 | 质检部 办公室 | 否 |
| 4 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及五项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的五个部门。质检部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2020年上半年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，完成情况较好。 | 质检部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.2.2软件 6.3.1测量设备 7.3.2溯源性 6.4外部供方 | 抽查：生产车间编号：ZZLG01（24820），XRD770型漆膜测厚仪，校准日期2020.8.3日，有效期至2021.8.2；编号ZZFH01（515），TH110里氏硬度计，校准日期2020.8.3，有效期至2021.8.2；编号ZZLS0201，30m钢卷尺，有计量确认标识，校准日期2020.8.3,有效期至2021.8.2; 编号ZZLS06（088），（200×200）mm框式水平仪尺，有计量确认合格标识，校准日期2020.8.3,有效期至2021.8.2，符合要求。 测量设备的有关信息和校准证书台账信息一致。 企业测量设备台帐共19台件，均有校准证书，在有效期内。校准机构为：深圳华科计量检测技术有限公司，按照文件要求，企业对外部服务方进行了每年一次的外部供方评价和确认；测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 检查企业生产现场：新购一台等离子切割机，配备的两台加工测量软件（ FLSK-F2100B\FLMC-F2300A）未列入测量软件台帐管理，不符合6.2.2软件的要求。 | 质检部生产部 | 次要不符合项 01 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 一年来企业未有新增测量设备和测量过程，企业对不同型号规格的产品建立了《测量设备计量确认一览表》，对测量设备确认进行验证，提供了测量设备计量确认记录。关键测量过程导出计量要求并进行了验证。查：漆膜厚度测量过程导出计量要求正确，测量设备验证方法正确。详见计量要求导出和计量验证记录表。 企业一直按照《测量过程控制管理程序》对测量过程进行管理，查《测量过程及控制一览表》，共识别测量过程有12个，其中重要、关键测量过程5个，覆盖了产品的整个生产过程，企业对缸套硬度检验、内外径尺寸检验、振动筛的漆膜厚度检测及桥式起重机整机性能检验定为关键重要测量过程，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，并采取了统计技术控制图来对测量过程进行监控，监视方法及监视记录可靠。详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质检部 技术部 | 否 |
| 7 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 质检部 技术部 | 否 |
| 8 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查质检部的质量记录、办公室的报表文件均能采用法定计量单位。依据《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》（2019第48号）的规定，企业无强制检定计量器具。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 9 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于公司产品招投标。 | 办公室质检部 | 否 |
| 10 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构无任何变更。 | 办公室质检部 | 否 |
| 11 | 企业能源计量器具管理是否满足标准要求？ | GB17167- 2006 | 企业规模较小，进厂电能表一只，电能表准确度等级1级；进厂水表一只，准确度2级，满足标准要求。进厂电、水表均由供电、供水单位管理，不是重点耗能企业。 | 办公室 | 否 |