编号：0140-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：安徽顺彤包装材料有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 生产部 陪同人员: 朱熠辉 |
| 不符合事实描述：  现场查生产部印刷车间编号：PC396的秒表、编号：T1的3号察恩杯未进行检定/校准。  不符合认证审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的7.3.2溯源性条款关于“计量职能的管理者应确保所有测量结果都能溯源到 SI 单位”的规定的要求。  不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的7.3.2条款。溯源性  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |

可另附页