编号：0046-2018-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 大庆市龙兴石油机械有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 试验室 陪同人员: |
| 不符合事实描述：  在试验室没有对检测环境进行监控的记录，------应监视和记录影响测量的环境条件------  不符合\_GB/T19022-2003标准6.3.2环境条款。不符合要求。  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√GB/T19022-2003标准6.3.2环境 条款。  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |

可另附页