[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0046-2018-2020
审核员现场审核记录

企业名称：大庆市龙兴石油机械有限公司    
审核员：王玉玲         审核日期： 2020年08月13日 至2020年08月14日上午

	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准条款
	审核记录

及说明
	审核部门
	是否列入
不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？

	6.2.4标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境
7.3.2溯源性
	抽企业的测量设备氧气压力表DLYQY-A自130于2020.4.10检定校准，外径千分尺（200-225）mm2020,4,10检定校准等均由专业的检测机构检定校准，处于有效计量确认状态使用环境条件满足要求无修正，测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件满足要求。                在试验室没有对检测环境进行监控的记录，------应监视和记录影响测量的环境条件------
不符_GB/T19022-2003标准6.3.2环境条款。不符合要求。

	管理层/技术质量部/生产部（生产车间）销售部/ 人力资源部/采购部

	次要不符合01

	2
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。
	5.3质量目标
	企业制定了总的质量目标，技术质量部已对公司总的质量目标进行了统计，2018年12月-2020年6月质量目标均能达标，因企业规模较小，各部门未分解。
	管理层/技术质量部/生产部（生产车间）销售部/ 人力资源部/采购部

	

	3
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？

	7.1.计量确认

	抽关键测量过程抽油杆心部硬度检测
测量过程测量要求识别正确，配备的测量设备经过检定/校准和验证，验证方法正确，部门尚未发生验证不合格测量设备。

	管理层/技术质量部/生产部（生产车间）销售部/ 人力资源部/采购部

	

	4
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？

	7.2测量过程
7. 2.1 总则
	企业尚未有新增测量过程。原有抽油杆心部硬度检测
测量过程已编制控制规范进行控制、有效性确认，符合要求。
	管理层/技术质量部/生产部（生产车间）销售部/ 人力资源部/采购部

	

	5
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？

	7.3测量不确定度
	对抽油杆心部硬度检测
测量不确定度评定见测量不确定度评定表符合要求
	管理层/技术质量部/生产部（生产车间）销售部/ 人力资源部/采购部

	

	6
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？

	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对抽油杆心部硬度检测计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视见测量过程监视控制图


	管理层/技术质量部/生产部（生产车间）销售部/ 人力资源部/采购部

	

	7
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核

5.4管理评审8.4.3 预防措施
	企业于2020年1月6日组织了公司测量管理体系内审，内审分二个组，对公司5个部门2个车间进行了全要素的审核，共开出了1个不符合项，于1月7日完成整改。企业于2020年1月12日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理王云峰主持，并汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。 符合要求。

	管理层/技术质量部/生产部（生产车间）销售部/ 人力资源部/采购部

	

	8
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
	8.3不合格控制
	经验证企业对上年度初审核过程中发现的2个 不符合项能查找原因，进行了纠正（预防）措施。已按期整改，符合要求，同意关闭。
	管理层/技术质量部/生产部（生产车间）销售部/ 人力资源部/采购部

	

	9
	强制检定
	计量法制要求
	抽查企业抽油杆车间检验记录抽油杆生产流转卡及质量记录均能使用法定计量单位。企业无强制检定计量器具，符合要求。企业生产，产品不属于定量包装产品。
	管理层/技术质量部/生产部（生产车间）销售部/ 人力资源部/采购部

	

	10
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要耗能为电；2019年6月-2020年6月用电49t标准煤。不是耗能企业。符合要求。
	人力资源部
	

	11
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部供方
	企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。

销售建立和评价测量设备合格供方名录。技术质量部负责对提供服务外部供方进行仪器设备选择、确认评价。企业测量设备委托有资质机构检定校准。符合要求。 
	销售部
	


 1 / 2

