编号：0171-2019-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 中昊晨光化工研究院有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 仪电中心 陪同人员: 夏政波 |
| 不符合事实描述：  在仪电中心电学检定间审核时，发现编号为JLB2-09-165-05(961.23)直流电流表，2019年3月1日停用。没有张贴有效的状态标识。  不符合认证审核准则条款号：\_\_ISO 10012:2003标准中6.2.4条  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合 √ ；  审核员(签名) 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2020年08月18日 |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |

可另附页