编 号：0171-2019-2020

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 中昊晨光化工研究院有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 6.95 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 4 | 6 | 10 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 100% | 99% |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 审核情况说明： 该企业为重点耗能单位，企业主要消耗电能、天然气和蒸汽。企业建立了能源计量管理制度，生产管理部负责公司能源管理。能源管理人员经过培训考核，持证上岗。 企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求，进出用能单位，应配49台（套），实配49台（套）；进出主要次级用能单位，应配278台（套），实配278台（套）；进出主要用能设备单元应配668台（套），实配661台（套）；经现场抽查能源测量设备配备和准确度等级满足要求，完好率为100%。 经过对2019年12月能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步，并进行了损耗分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。 审核组长(签名) 郭小红 企业代表（签名） 叶志强 日期: 2020.8.18 日期:2020.8.18 |  |  |  |