编号：0158-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：咸阳天力商品混凝土有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 生产部 陪同人员:王娟 |
| 不符合事实描述：在生产部查验检定证书时发现出厂编号002的SCS-120型电子汽车衡没列入台账管理。不符合认证审核准则条款号：\_GB/T19022-2003 6.3.1\_\_\_的要求不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2020.08.15 |
| 纠正措施:企业部门代表签名:审核员签名: 日期:2020.08.15 |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |

可另附页