编号：0106-2019-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 江苏金泰堡机械制造有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 生产车间、品管科 陪同人员:孙静静 |
| 不符合事实描述： 检查铝筒车间检测台有一把出厂编号4-15120335，0-320°万能角度尺及实验室配备的出厂编号2017DP4004,型号LYWSDCGQ-01ZM的温湿度计，未列入测量设备台帐管理。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.3.1 条款不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期: |

可另附页