编号：0047-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：江苏华源节水股份有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 生产运营部 陪同人员:刘培勇 |
| 不符合事实描述：审核时发现，该部门使用的TH600型硬度计不能提供溯源证书。不符合认证审核准则条款号：\_GB/T19022-2003标准7.3.2条款\_\_不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_；7242f4ce2c8b9b40e4d4ee8b2632a64审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_9048214ab433ab6fe654ea12491634c企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2020.3.21 |
| 纠正措施:1.按计量器具管理规范，对该测量设备进行检定，举一反三对公司所有的计量器具进行排查，避免类似现象发生。2.对实施人员进行培训，保证测量设备的满足使用要求。9048214ab433ab6fe654ea12491634c企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。a9be4e226f2cfd7d4154ecb42fe08bf审核组代表签名:  |

可另附页