编号：0075-2017-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 大庆惠龙石油机械有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 生产车间 陪同人员: |
| 不符合事实描述：在生产车间工具室发现企业自检测量设备游标卡尺没有形成校验记录，不符合\_\_\_GB/T19022-2003标准6.2.3记录条款。（应保存测量管理体系运行所需信息的记录）不符合要求。不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期: |

可另附页