编号：0027-2020

**审核结果汇总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 认证标准条款号 | 符合 | 次要不符合数量 | 主要不符合数量 | 不适用 | 不符合项报告编号 |
| 4.总要求5.1 计量职能5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量目标5.4 管理评审6.1人力资源6.1.1人员的职责6.1.2能力和培训6.2信息资源6.2.1程序6.2.2软件6.2.3记录6.2.4标识6.3 物资资源6.3.1测量设备6.3.2环境6.4外部供方7.1计量确认7.1.1 总则7.1.2 计量确认间隔7.1.3设备调整控制7.1.4计量确认过程记录7.2 测量过程7.2.1总则7.2.2测量过程设计7.2.3测量过程实现7.2.4测量过程记录7.3.1测量不确定度7.3.2溯源性8.2.2顾客满意8.2.3测量管理体系审核8.2.4测量管理体系的监视8.3.1不合格测量管理体系8.3.2不合格测量过程8.3.3不合格测量设备8.4.2 纠正措施8.4.3 预防措施 |  |  |  |  |  |
| 汇总 |  |  0 |  |  |  |

审核组组长（签字）： 日期：2020年8月19日