编号： 0034 -2020

现场验证（疫情）资料确认记录

企业名称：东营市乾润石油工程技术服务有限责任公司

审核员： 鞠录梅 刘复荣                             审核日期：  2020年8月19日下午

| 序号 | 确认内容 | 确认记录及说明 | 涉及部门 | 远程审核资料是否属实 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 《计量要求导出和计量验证计量表》 | 抽查测量过程的名称：“标牌表面层测量”。 1）抽查的测量过程涉及的测量设备的校准信息与实物一致。 2）计量要求识别过程与实际情况一致。 | 研发部 质检部 生产部 | R是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 《测量设备溯源检查表》 | 远程审核抽查包括测厚仪（测量设备编号QR-001）共4件测量设备的检定校准信息。 经现场确认，抽查的测量设备的检定校准信息与证书一致。 | 质检部 | R是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 《测量过程控制检查表》 | 抽查测量过程的名称：“标牌表面层测量”。 1）抽查的测量过程信息与实际一致，并已完成； 2）确认远程审核时提供的测量过程不确定度记录与实际一致，并已完成； 3）确认远程审核时提供的测量过程有效性确认记录与实际一致，并已完成； 4）确认远程审核时提供的测量过程的核查记录与实际记录相符。 5）经确认，自远程审核（时间2020年03月10日上午至2020年03月10日下午）后，测量过程仍按照策划开展核查。 | 研发部 质检部 生产部 | R是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 质量目标完成情况 | 经确认远程审核提供的目标已完成，统计记录属实。 | 管理者代表 行政部 质检部 | R是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 管理评审实施情况确认 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。 | 经确认，企业于2019年12月26日开展了管理评审，查管理评审有关记录，与远程审核提供的电子记录一致。 | 管理层 管理者代表 行政部 | R是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 测量管理体系内审情况确认 | 经确认，企业于2019年11月19日-20日组织了公司测量管理体系内审，查内审有关记录，与远程审核提供的电子记录一致。 | 管理者代表行政部 | R是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 远程审核不符合项整改情况确认 | 远程审核未出具不符合项 | 质检部 研发部 | R是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 其他需要说明的情况，如： 1）测量设备的现场确认，包括抽查的测量设备计量确认记录、测量设备的确认标识情况； 2）计量争议或计量投诉的现场确认情况（需现场给出明确确认） 3）企业资质情况的确认（需现场给出明确确认） 4）其他远程审核时需要现场确认的问题（以审核组的远程审核实际情况为准） | 1）有测量设备的现场确认，包括抽查的测量设备计量确认记录、测量设备的计量确认标识情况；符合要求。 2）无计量争议或计量投诉情况 3）企业资质情况的确认：东营市乾润石油工程技术服务有限责任公司成立于2006年11月06日，法定代表人为孙志强，注册资本为叁亿元整人民币，营业执照上住所为东城商贸城广得园10号，营业执照的登记时间为2019年10月10日，营业期限为2006年11月06日至2026年11月05日，法人资格满足要求。2020年07月09日营业执照申请变更，增加部分经营范围，未涉及测量管理体系覆盖范围。其他内容同上。（见附件）。企业未收到因产品质量方面的客户投诉。企业不是重点耗能单位。符合要求。 | 质检部 生产部 行政部 | R是 □否，列入不符合（编号：） |

自我声明

北京国标联合认证有限公司：

我单位郑重承诺：我单位在测量管理体系远程审核和现场评审期间提供的测量管理体系运行材料均属实，且经过北京国标联合认证有限公司审核组现场确认。

我单位保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受北京国标联合认证有限公司终止认证、暂停或撤销认证资格等处理决定。

特此声明。

获证企业法人或企业代表签名：

（公章）

日   期：