编号： 0002-2017-2020

现场验证（疫情）资料确认记录

企业名称：北京久安建设投资集团有限公司

审核员：耿丽修                       审核日期：  2020年8月20日

| 序号 | 确认内容 | 确认记录及说明 | 涉及部门 | 远程审核资料是否属实 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 《计量要求导出和计量验证计量表》 | 抽查关键测量过程：《基坑底部高程测量计量要求导出和计量验证记录表》： 1）测量过程中的被测参数要求、验证人员、测量设备的校准信息等资料，远程与现场实际情况相符； 2）计量要求识别过程，远程与现场实际情况相符。 | 工程督导部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 《测量设备溯源检查表》 | 远程审核抽查型号C30II编号 118421水准仪等共3台测量设备。经现场确认，抽查的测量设备的检定/校准信息与证书一致，远程与现场实际情况相符。 | 工程督导部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 《测量过程控制检查表》 | 抽查《基坑底部高程测量过程检查表》， 确认远程审核时提供的测量过程不确定度评定记录、测量过程有效性确认记录、测量过程监视统计表及监视控制图等，与现场实际记录相符。 查关键测量过程《基坑底部高程测量过程》相关技术资料，经现场验证确认，自远程审核后，企业按规定计划，实施现场监视及定期核查工作。 | 工程督导部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 质量目标完成情况 | 公司的计量方针及5项质量目标。经现场验证确认，公司目标远程审核提供的目标统计记录属实，远程与现场实际情况相符。 | 工程督导部、综合办公室、经营部、材料设备部。 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 管理评审实施情况确认 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。 | 企业管理评审已在2020年2月20日开展。查管理评审有关记录，包括管理评审计划汇报材料、管理评审报告，经确认与远程审核提供的电子记录相符。 | 管理者代表、工程督导部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 测量管理体系内审情况确认 | 企业内审已在2019年12月19-20日开展。查内审有关记录，包括内审计划、汇报材料、内审检查表、内审报告，经确认与远程审核提供的电子记录相符。 | 管理者代表、工程督导部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 远程审核不符合项整改情况确认 | 远程审核查综合办，发现一项不符合项（编号01）。型号ZTS-120R编号Z10381电子全站仪已超周期，没有按周检计划及时送检。不符合7.1 计量确认 条款。 经本次现场审核查验，该设备已在2020年3月27日送“华北精仪计量检测中心”已校准合格。校准证书编号：CH20200327—04。经使用人员进行确认，符合预期使用要求并投入使用。现场验证，该不符合项已关闭。 | 综合办 | ■是 □否，列入不符合（编号：01） |
|  | 其他需要说明的情况，如： 1）测量设备的现场确认，包括抽查的测量设备计量确认记录、测量设备的确认标识情况； 2）计量争议或计量投诉的现场确认情况（需现场给出明确确认） 3）企业资质情况的确认（需现场给出明确确认） 4）其他远程审核时需要现场确认的问题（以审核组的远程审核实际情况为准） | 1）企业已进行测量设备的现场确认，包括抽查的测量设备计量确认记录、测量设备的确认标识情况，符合标准要求。经确认与远程审核提供的电子记录相符。 2、经现场确认，企业无计量争议或计量投诉情况 3）经现场确认，企业资质情况无变化，符合要求，与远程审核提供的电子记录相符。 | 工程督导部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |

自我声明

北京国标联合认证有限公司：

我单位郑重承诺：我单位在测量管理体系远程审核和现场评审期间提供的测量管理体系运行材料均属实，且经过北京国标联合认证有限公司审核组现场确认。

我单位保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受北京国标联合认证有限公司终止认证、暂停或撤销认证资格等处理决定。

特此声明。

获证企业法人或企业代表签名：

（公章）

日   期：2020、8、20