编号：0011-2019-2020

现场验证（疫情）资料确认记录

企业名称：北京中环高科环境治理有限公司

审核员：耿丽修                       审核日期：  2020年8月21日

| 序号 | 确认内容 | 确认记录及说明 | 涉及部门 | 远程审核资料是否属实 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 《计量要求导出和计量验证计量表》 | 北京中环高科环境治理有限公司是测量管理体系AA认证企业，企业无测量过程。没有填写《计量要求导出和计量验证计量表》。 在远程审核中，要求企业填写了《计量要求检查表》。对企业常用比较重要的测量设备---手持式激光测距仪，经查验该设备校准合格在有效期内。作为工具使用，测量设备的配备满足计量要求。按《计量要求检查表》的要求，测量设备使用过程中，被测参数要求、验证人员、测量设备的校准信息等资料，远程与现场实际情况相符。 | 质检部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 《测量设备溯源检查表》 | 远程审核抽查型号NT-8580、编号PK808030825的手持式激光测距仪等共3台测量设备。经现场确认，抽查的测量设备的检定/校准信息与证书一致，远程与现场实际情况相符。 | 质检部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 《测量过程控制检查表》 | 无《测量过程控制检查表》。 | 质检部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 质量目标完成情况 | 公司的计量方针及4项质量目标。经现场验证确认，公司目标远程审核提供的目标统计记录属实，远程与现场实际情况相符。 | 质检部、技术部、市场部、办公室、综合部。 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 管理评审实施情况确认 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。 | 企业管理评审已在于2019年10月20日开展。查管理评审有关记录，包括管理评审计划汇报材料、管理评审报告，经确认与远程审核提供的电子记录相符。 | 管理者代表、质检部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 测量管理体系内审情况确认 | 企业内审已在2019年10月10日开展。查内审有关记录，包括内审计划、汇报材料、内审检查表、内审报告，经确认与远程审核提供的电子记录相符。 | 管理者代表、质检部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 远程审核不符合项整改情况确认 | 远程审核及现场审核未发现不符合项。 | 质检部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 其他需要说明的情况，如： 1）测量设备的现场确认，包括抽查的测量设备计量确认记录、测量设备的确认标识情况； 2）计量争议或计量投诉的现场确认情况（需现场给出明确确认） 3）企业资质情况的确认（需现场给出明确确认） 4）其他远程审核时需要现场确认的问题（以审核组的远程审核实际情况为准） | 1）企业已进行测量设备的现场确认，包括抽查的测量设备计量确认记录、测量设备的确认标识情况，符合标准要求。经确认与远程审核提供的电子记录相符。 2、经现场确认，企业无计量争议或计量投诉情况。 3）企业在测量管理体系运行期间，企业经营组织信息有变更： 原法人：朱帅、现在法人：吴乐 原注册地址：北京市房山区长阳万兴路86号-A970 现在注册地址：北京市平谷区大兴庄镇顺福路81号-1904 现经营地址2个：北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1102（后增加） 北京市通州区永顺靶场路枫露皇苑2区67号。 企业法人、地址等变更，符合要求及企业实际情况。经现场确认，与远程审核提供的变更信息的电子记录及扫描资料相符。 | 质检部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |

自我声明

北京国标联合认证有限公司：

我单位郑重承诺：我单位在测量管理体系远程审核和现场评审期间提供的测量管理体系运行材料均属实，且经过北京国标联合认证有限公司审核组现场确认。

我单位保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受北京国标联合认证有限公司终止认证、暂停或撤销认证资格等处理决定。

特此声明。

获证企业法人或企业代表签名：

（公章）

日   期：2020、8、21