编号：0162-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业  名称 | 江苏凤灵钢琴有限公司 | | | | | 审核员 | 蔡 萍 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度  等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 技术设备部 | 钢卷尺 | FLGQ-010 | (0~5)  m | Ⅱ级 | 标准钢卷尺  U=0.10mm k=2 | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 2020.06.15 | √ |
| 技术设备部 | 外径  千分尺 | QF-001 | (0-25)  mm | ±4um | 量块20块组  5等 | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 2020.06.15 | √ |
| 技术设备部 | 游标卡尺 | YB-002 | （0~300）mm | ±0.02  mm | 量块12块组  5等 | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 2020.06.15 | √ |
| 技术设备部 | 钢直尺 | FLGQ-007 | （0~500)mm | ±0.20mm | 标准钢卷尺  U=0.10mm k=2 | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 2020.06.15 | √ |
| 技术设备部 | 温湿度计 | 002 | TH | ±2.0℃  ±1.5%RH | 温度±0.1℃，露点±0.2℃DP | 泰兴市产质量综合检验检测中心 | 2020.06.15 | √ |
| 技术设备部 | 数显  卡尺 | C1211155496 | （0~150）mm | ±0.02mm | 量块12块组  5等 | 泰兴市产质量综合检验检测中心 | 2020.06.15 | √ |
| 技术设备部 | 标准砝码 | FLGQ-011 | （0~100）  g | / | 电子天平   1. 级 | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 2020.06.15 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  企业测量设备委托泰兴市产品质量综合检验检测中心法定计量检定机构及有资质的校准机构检定/校准，经查 7份测量设备检定/校准证书，都在周期内使用，标识齐全，测量设备管理相关信息一致。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020年08月22日 上午至2020年08月23日 上午 (共1.5天)  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**