编  号：0031-2020

现场审核记录

企业名称：东营市瑞创科技有限责任公司

审核员：                                 审核日期：2020年3月9日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查监视和测量设备管理台账，查验共有4台检测设备，列入台帐。 抽查4台测量设备均送法定计量检定机构或CNAS认可的实验室进行检定或校准。溯源性详见《测量设备溯源抽查表》 台账信息和证书一致。 1、抽查器具编号为RC-2001，型号规格（0-2000）mm，证书编号为GTL200250476的米尺，制造单位：曙光工量具厂；校准日期：2020年02月28日； 2、抽查器具编号为RC-2002，型号规格（0-500）mm，证书编号为GTL200250477的钢直尺，制造单位：曙光工量具厂；校准日期：2020年02月28日； 3、抽查器具编号为RC-2003，型号规格（0-150）mm，证书编号为GTL200250478的钢直尺，制造单位：曙光工量具厂；校准日期：2020年02月28日； 4、抽查器具编号为RC-2004，型号规格（0-300）mm，证书编号为GTL200250478的钢直尺，制造单位：曙光工量具厂；校准日期：2020年02月28日。 符合要求。 | 生产部 | 否 |
| 2 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4 外部供方 | 企业建立了RCKJ/CX12-2019《外部供方管理控制程序》。 供销部负责建立测量设备合格供方名录，负责对提供的测量设备供方进行评价。 抽查合格供方清单，测量设备种类米尺，制造单位为曙光工量具厂，供方名称为上海晨光科力普办公用品有限公司。 抽查合格供方清单，测量设备种类钢直尺，制造单位为曙光工量具厂，供方名称为上海晨光科力普办公用品有限公司。 抽查外部合格服务方清单，外部服务方名称为深圳市高铁计量检测有限公司，中国合格评定国家认可委员会认可校准（注册号：CNAS L6721）；检定（校准）测量设备种类为所有计量器具等。 | 供销部 | 否 |
| 3 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 企业编制了《测量设备计量确认管理控制程序》来进行检测能力分析，对测量设备确认进行验证，提供了测量设备计量确认记录。抽查器具编号为RC-2001的米尺计量确认过程验证记录表，抽查编号为RC-2002的钢直尺计量计量确认过程验证记录表，验证方法符合要求。 | 生产部 | 否 |
| 4 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业建立了RCKJ/CX16-2019《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，企业针对各类产品识别了10个测量过程，其中关键重要测量过程包括工服衣长尺寸测量等3个。 查卫衣女套装检验记录，编号为RC-10032，检验记录色差、胸围和腰围。其中胸围要求（83-86）cm，检验结果为84CM。不符合米尺读数原则。检验人为王猛，检验时间为2019.9.10。 编制了《测量过程控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。详见《测量过程控制抽查表》。 | 生产部 | 次要不符合01 |
| 5 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业通过《测量过程及控制一览表》对产品的顾客要求（产品标准、行业标准、国家法律法规）进行收集、识别、并进行了顾客的计量要求导出和计量验证，顾客的计量要求满足顾客要求。 抽查2020年2月26日对全公司使用测量设备的员工进行了一次内部顾客调查，调查结果如下：（发出10张调查表,收回10张，9项次/张）满意项次90项，不满意此项2项，内部顾客满意度97.8%。 抽查外部顾客满意度调查表，客户名称为胜利油田应急救援中心（消防支队），外部顾客满意度得分为96分。调查人为安鹏，调查时间为2019.6.16. 抽查外部顾客满意度调查表，客户名称为东营市深蓝新材料有限公司，外部顾客满意度得分为97分。调查人为安鹏，调查时间为2019.12.2. 符合要求。 | 供销部 | 否 |
| 6 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了RCKJ/CX19-2019《不合格管理控制程序》，对出现的不合格测量过程，对发现的不合格进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。 | 生产部 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为水、电；查企业2019年1月-12月，能耗总量232.84吨标煤。不是重点用能单位。 | 办公室 | 否 |
| 8 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业4台件测量设备列入计量管理工作，无强制检定计量器具。查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 生产部、办公室 | 否 |