文件审核

| 受审核方名称： | 青岛佳明测控科技股份有限公司 | 评审依据 | GB/T19022-2003/ISO10012:2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审查文件的名称： | 管理手册 版本号：A/0 程序文件 版本号：A/0 实施日期： 2020 年 3 月 1 日 其他： |  |  |
| 文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）： - 是否已建立了所需的文件体系，并对照符合标准要求； ■是 □否 - 是否已识别和确定了测量管理体系所涵盖的范围，包括测量设备和测量过程；□是 □否 - 是否已识别了应遵守的法律法规和其它要求； ■是 □否 - 是否已制定了测量管理体系的质量目标；■是 □否 - 是否已规定了测量管理体系各个职能与层次的职责，并确定了必要的资源；■是 □否 - 测量管理体系是否已运行3个月或以上，绩效建立了必要的监控机制； ■是 □否 - 是否已策划并实施了测量管理体系内审和管理评审。 ■是 □否 - 公司是否具备相应资质，并提交证明。■是 □否 有，请说明： 1）、企业营业执照的登记时间为：2019年10月17日，营业期限为：1995年10月30日至长期。 2）、企业有山东省质量技术监督局（现已更名山东省市场监管总局）颁发的《中华人民共和国计量器具型式批准证书》，主要包括（a）气相色谱仪（型号:JMGC-A90,编号2016C403-37，发证日期为2016-7-28）、（b）氨氮在线自动监测仪（型号:JMWS3000型,编号2012C023-37，发证日期为2012-2-7）、（c）水质多参数监测仪（型号:JMS1000,编号2015C293-37，发证日期为2015-5-6）、（d）重金属原子荧光自动监测仪（型号:JMAFS-A20-1,编号2016C331-37，发证日期为2016-5-30）、（e）烟气分析仪（型号:YSB,编号2018C426-37，发证日期为2018-8-3）、（f）烟气分析仪（型号:JMCL,编号2018C490-37，发证日期为2018-8-22）（g）粉尘测试仪（型号:SLD,编号2018C600-37，发证日期为2018-10-19）（h）CODcr在线自动监测仪（型号:JMS2008,编号2012C181-37，发证日期为2012-7-20）等。 - 申请认证前一年内是否出现被政府部门处罚或发生过质量、环境、职业健康安全、食品安全事故及信息安全事件。□是 ■否 有，请说明: 文件审核人：鞠录梅 2020年8 月22 日上午 |  |  |  |
| 文件审核结论： ■企业文件基本符合标准的要求。 □企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正， 可在现场审核时确认纠正结果。 □企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。 ■已为实施现场审核做好准备，初步确定现场审核时间为： 2020年8月22日下午 文件审核人：鞠录梅 2020年8月 22 日上午 |  |  |  |
| 受审核方意见： ■同意审核意见，研究后结合实际修改文件，并按计划做好现场审核准备。 □不同意审核意见。 受审核方管理者代表：荆立明 2020年8月22 日上午 |  |  |  |

文件审核问题表

| 编号 | 主要问题 | 标准条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件修改验证情况： □以上情况已纠正 □未纠正 原因： 文件审核人： 年 月 日 |  |  |  |