编号：0163-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：青岛佳明测控科技股份有限公司 不符合报告编号：03 |
| 企业下属部门: 质量部 陪同人员: 张连君 |
| 不符合事实描述： 查质量部出具的编号为MB01000104-20208002的《烟气监测控制板出厂检验报告单》中缺少检测依据技术标准的相关信息。不符合认证审核准则条款号： 7.2.4（a）测量过程记录 不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ；审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期: 2020年08月24日 |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名:  |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |

可另附页