编号：0029-2018-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：温州市瓯斯特阀门有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质量部 陪同人员:林爽 |
| 不符合事实描述：  未对检定校准机构温州市计量技术研究院建立档案管理，未见机构资质文件，未对机构进行评价，不符合要求。  不符合认证审核准则条款号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_6.4外部供方\_\_\_\_\_  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2020.8.29 |
| 纠正措施:   1. 立即与供方进行联系，取得供方的合格资质，对供方进行评价。 2. 组织相关人员进行学习程序文件和手册，加深对体系的认识   企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期:2020.8.29 |

可另附页