编号：0047-2018-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：浙江德卡控制阀仪表有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 质管部 陪同人员:张昌挺 |
| 不符合事实描述：  查现场测量设备已粘贴标识,但今年所贴标识为合格证不是计量确认标识与体系文件要求不相符，不符合要求。  不符合认证审核准则条款号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_6.2.4标识\_\_\_\_\_  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2020.8.30 |
| 纠正措施:  立即针对现场的标识进行梳理，针对校准证书进行计量确认，确认合格后粘贴计量确认标识。同时对程序文件中的标识管理进行学习，防止此类问题的发生。  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期:2020.8.30 |

可另附页