编 号：0050-2019-2020

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程(参数)名称 | 热处理调质回火温度控制测量过程 | 企业部门 | 技检部 |
| 被测参数要求 | 参数M | 535℃ | 导出计量要求 | 最大允许误差 | 11.7℃ |
| 公差T | ±35℃ | 允许不确定度 | U=3.9℃，K=2 |
| 其他要求 | 无 | 测量范围 | （200--800）℃ |
| 测量过程要素控制状况 |
| 过程要素 | 计量特性 | 是否满足计量要求 |
| 测量设备名称 | 测量范围 | 测量不确定度 | 测量误差 | 其他特性 | 满足 |
| 热电偶 | （100～1100）℃ | U=1.0℃，K=2 | ±8.2℃ | —— |
| 测量过程控制规范编号 | TH/CL-02《热处理调质回火温度控制测量过程控制规范》  | 满足 |
| 测量方法编号 | RCL-1004《热处理工艺卡片（调质）》 | 满足 |
| 环境条件 | 常温 | 满足 |
| 操作人员姓名 | 乔江涛，培训后上岗。 | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 | 见《热处理调质回火温度控制测量过程不确定度评定》附录B | 满足 |
| 有效性确认方法 | 见《测量过程有效性确认记录》附录C | 满足 |
| 测量过程监视方法、监视记录 | 见《热处理调质回火温度控制测量过程监视统计记录》 | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) | 见《热处理调质回火温度控制测量过程控制图》  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录：1、《热处理调质回火温度控制测量过程控制规范》明确了该测量过程需控制的测量设备、测量方法、测量环境条件、测量人员能力、测量过程监视方法和监视频次，满足该测量过程要求。2. 查该测量过程要素：测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能等均受控。3. 查该测量过程不确定度评定方法正确。4．查该测量过程有效性确认方法正确，满足测量过程控制要求。5.查该测量过程监视记录，在控制限。测量过程控制图绘制方法正确。审核结论：🗹符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |

审核日期：2020年8月29日 审核员： 企业部门代表：