编号：0050-2019-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 咸阳同辉锻铸有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 生产部/生产车间 陪同人员:冯凯文 |
| 不符合事实描述：  查生产部空压机安全阀上使用的编号为19117581号和19098618号两块强检压力表未受控。  不符合认证审核准则条款号：\_不符合《计量法》第二章第九条强制检定的要求\_\_\_\_\_  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |

可另附页