项目编号：0010-2017-2020

审核员现场审核记录

企业名称：   南京工艺装备制造有限公司

审 核 员：           韩    沁                        审核日期： 2020年08 月27日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业建立测量管理体系三年来的运行基本正常、适宜，符合体系要求，体系运行是有效的。 测量设备、设施充分和测量过程有效监控都能够持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进和新产品研发提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业组织机构新增安环部，负责安全环境保护方面管理，产品类型没有增加，企业新增滚珠螺母滚道中径尺寸关键测量过程。 | 管理层 品管部 市场部 综合管理部 安环部 生产运营部 总师办 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了计量目标，已分解到各职能部门。查公司2019年度各部门质量目标分解一览表规定了7项测量管理体系计量工作目标。考核指标可测量,每季度或半年年统计一次进行汇总。满足标准要求。 | 品管部 市场部 综合管理部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2020年8月15日进行了测量管理体系管理评审。是单独进行了评审。 会议由总经理汪爱清主持，各职能部门负责人参加。会议对体系运行的适宜性、质量方针和目标的完成情况，测量设备和测量过程的控制情况，内审结果及纠正措施的实施进行了评审。管理评审每年进行一次。会议肯定了公司测量管理体系基本充分、适宜，体系运行对实现目标指标、方针是有效的，并形成了管理评审报告。 | 管理层 市场部 技术部门 品管部 生产运营部 综合管理部 总师办 设备部 艺工实业 安环部 | 否 |
| 4 | 企业是否建立人员档案，资质是否符合要求？ | 6.1人力资源 | 查企业制定了计量人员一览表，人员资质符合要求，但未更新人员信息，已建议企业及时更新人员信息。 | 总师办 | 否 |
| 5 | 企业针对外部供方是否制定了相应的文件，供方资质是否满足要求？ | 6.4外部供方 | 企业制定了NYN/QP6.12-2016《外部供方管理程序》，企业对江苏省计量科学研究院、南京市计量监督检测院等外部供方建立了档案管理，资质文件符合要求。 | 品管部 | 否 |
| 6 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业每年进行一次测量管理体系内审，于2020年7月13日～7月14日组织了公司测量管理体系内审，内审分五个组，按GB/T 19022-2003标准的要素要求，对九个部门及四个生产车间进行了全要素的审核。内审是单独进行审核，内审共发现4个一般不符合项。通过内审确定了测量管理系统运转正常，人员、组织机构和体系文件健全，以满足公司内外部顾客要求为目标，所有关键测量设备均经过确认，测量过程均进行控制，人员定期接受培训，并形成了内审报告。 | 总师办 技术部门 市场部 艺工实业 综合管理部 安环部 设备部 品管部 生产运营部 各车间 | 否 |
| 7 | 企业如何进行顾客满意调查？ | 8.2.2顾客满意 | 查企业提供了2019顾客满意度分析报告，每半年进行一次统计分析。 | 市场部 | 否 |
| 8 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业上年度未开具不符合项。 查企业的Q/GYMP8301-2019《不合格管理程序》文件中对不合格控制，满足标准要求。 查验现场发现的不符合能够按照文件要求执行。 | 品管部 | 否 |
| 9 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业和部门对内审中发现的不合格，开具了不符合项报告，分析了原因并及时进行纠正，提出了改进和预防措施。明确了责任部门和实施时间。 查：针对不符合项，有原因分析和纠正措施及在规定的时间进行了纠正措施实施的有效性验证。 满足Q/GYQP8501-2019《纠正和预防措施控制程序》要求。 | 品管部 | 否 |

| 10 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查看企业部件清单工艺文件、记录表单、设备管理台账等，基本能采用法定计量单位。 计量器具总2728件，其中强制检定计量器具有44台。管理符合要求。已按周期规定进行检定。 | 品管部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。对取得的测量管理体系认证证书用于公司对外宣传、对内产品质量提升、与同行之间竞争都起到了重要作用。 | 市场部 品管部 | 否 |
| 12 | 企业能源主要品种？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业能源消耗以电为主，2019年全年电能累计耗能约0.12万吨标煤，不属于重点耗能企业。企业配备了八台0.5S级智能网络电力仪表对各车间进行能源消耗的计量，准确度等级符合要求。 | 设备部 | 否 |