**测量过程控制检查表** 编 号：0060-2017-2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程  (参数)名称 | | FLF-00壳体水压密封试验 | | | | 被查部门 | | 质检部 | | |
| 被测参数  要求 | | 参数M | | 35±5MPa | | 导出计量要求 | | 最大允许误差 | | ±0.96MPa |
| 公差T | | 10MPa | | 允许不确定度 | | 1.1MPa |
| 其他要求 | |  | | 其他要求 | |  |
| 测量过程要素控制状况 | | | | | | | | | | |
| 过程要素 | | | 计量特性 | | | | | | | 是否满足  计量要求 |
| 测量设备名称 | | | 测量范围 | | 测量不确定度 | | 测量误差 | | 其他特性 | 满足 |
| 压力表 | | | (0-60)Mpa | | ±1.6% | | ±1.6% | |  |
|  | | |  | |  | |  | |  |
| 测量过程控制规范 | | | BH/CL-01FLF-00壳体水压密封试验测量过程控制规范 | | | | | | | 满足 |
| 测量方法编号 | | | 《压力表使用说明书》 | | | | | | | 满足 |
| 测量环境 | | | 常温 | | | | | | | 满足 |
| 测量人员 | | | 王晓良，培训后上岗 | | | | | | | 满足 |
| 法测量不确定度评定 | | | 见《FLF-00壳体水压密封试验测量不确定度评定》附录B | | | | | | | 满足 |
| 有效性确认方法 | | | 见《FLF-00壳体水压密封试验测量过程有效性确认记录》附录C | | | | | | | 满足 |
| 测量过程监视方法、  监视记录 | | | 见《FLF-00壳体水压密封试验测量过程监视统计记录及质控图》 | | | | | | | 满足 |
| **综合评价** | **审核记录：**  1. 测量过程控制规范编制满足要求;  2. 测量过程要素(测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能)均受控;  3. 测量过程不确定度评定方法正确;  4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求;  5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。  审核结论：√□符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） | | | | | | | | | |

审核日期： 2020年 8月28日 审核员： 企业部门代表：