编号：0060-2017-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 大庆宝合石油科技开有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 生产车间 陪同人员: |
| 不符合事实描述：在生产车间使用的0-300的游标卡尺没有纳入测量设备台账中进行管理 不符合\_GB/T19022-2003标准6.3.1测量设备条款。（用于监视和记录影响量 的测量管理体系内。 ）不符合要求。不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期: |

可另附页