## 监控记录
附C 配制试剂称量过程控制监视分析表及控制图
过程名称： |  | 配制试剂称量过程 |  |  | 被测参数: |  | 邻苯二甲酸氢钾重量： 7.6545g±4.5mg |  |  | 允许偏差： |  | ±1.5mg
测量仪器： |  | 电子天平 |  |  | 测量范围: |  | (0-200)g |  |  | 最大允许誤差： |  | ±0.5mg
核查物件: |  | 被称量物质 |  |  | 监控方式： |  | 用同一台电子天平按期称量同一类型的物质
日 期： |  | 20219-10-15 | 20219-10-20 | 20219-11-15 | 20219-11-25 | 20219-12-10 | 2019-12-20 | 2020-03-20 | 2020-04-07 | 2020-04-15 | 2020-04-21 | 2020-05-07 | 2020-05-19
测 量 值 | 1 | 7.656 | 7.6564 | 7.656 | 7.6564 | 7.656 | 7.6564 | 7.656 | 7.6564 | 7.656 | 7.6564 | 7.656 | 7.6564
| 2 | 7.6565 | 7.656 | 7.6565 | 7.6561 | 7.6565 | 7.656 | 7.6565 | 7.656 | 7.6565 | 7.656 | 7.6565 | 7.656
| 3 | 7.656 | 7.656 | 7.656 | 7.6567 | 7.6562 | 7.656 | 7.6563 | 7.6564 | 7.6565 | 7.6564 | 7.6563 | 7.6561
| 4 | 7.656 | 7.656 | 7.6567 | 7.6565 | 7.6564 | 7.6563 | 7.6562 | 7.6564 | 7.6566 | 7.6564 | 7.6564 | 7.6566
| 5 | 7.656 | 7.656 | 7.656 | 7.656 | 7.656 | 7.656 | 7.656 | 7.656 | 7.656 | 7.656 | 7.656 | 7.656
平均值(X) |  | 7.6561 | 7.6561 | 7.6562 | 7.6563 | 7.6562 | 7.6561 | 7.6562 | 7.6562 | 7.6563 | 7.6562 | 7.6562 | 7.6562
全距（R) |  | 0.0005 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0006
| X | 7.6562 |  | UCLx=X+A2R |  | 7.6565 | 2020-03-20: A2; 2020-04-07: 0.577; 2020-04-21: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 0.00051667 |  | LCLx=X-A2R |  | 7.6559 | 2020-03-20: D3; 2020-04-07: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.0010922 | 2020-03-20: D4; 2020-04-07: 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 7.6562 | 7.6562 | 7.6562 | 7.6562 | 7.6562 | 7.6562 | 7.6562 | 7.6562 | 7.6562 | 7.6562 | 7.6562 | 7.6562
UCLx |  | 7.6565 | 7.6565 | 7.6565 | 7.6565 | 7.6565 | 7.6565 | 7.6565 | 7.6565 | 7.6565 | 7.6565 | 7.6565 | 7.6565
LCLx |  | 7.6559 | 7.6559 | 7.6559 | 7.6559 | 7.6559 | 7.6559 | 7.6559 | 7.6559 | 7.6559 | 7.6559 | 7.6559 | 7.6559
R均值 |  | 0.00051667 | 0.00051667 | 0.00051667 | 0.00051667 | 0.00051667 | 0.00051667 | 0.00051667 | 0.00051667 | 0.00051667 | 0.00051667 | 0.00051667 | 0.00051667
UCLr |  | 0.0010922 | 0.0010922 | 0.0010922 | 0.0010922 | 0.0010922 | 0.0010922 | 0.0010922 | 0.0010922 | 0.0010922 | 0.0010922 | 0.0010922 | 0.0010922
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： |  | 王春龙 |  |  |  | 2020-04-07: 审核：; 2020-04-15: 孙晓峰