编号：0105-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：东营天泽环境科技有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 安装部（化验室） 陪同人员:孙世勤 |
| 不符合事实描述：  现场审核安装部（化验室）未能提供 室内的温湿度记录。不符合GB/T19022-2003标准6.3.2环境条款中关于“应监视和记录影响量的环境条件。根据环境条件所进行的修正应予以记录并用于测量结果”的规定要求。  不符合认证审核准则条款号：\_\_\_\_\_6.3.2环境 \_\_\_\_  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_\_  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |

可另附页