编号：0110-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：山东联盟特种装备有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 技术质检科（理化室 ） 陪同人员: 杜小雪 |
| 不符合事实描述：技术质检科（理化室）未能提供 室内的温湿度记录。不符合GB/T19022-2003标准6.3.2环境条款中关于“应监视和记录影响量的环境条件。根据环境条件所进行的修正应予以记录并用于测量结果”的规定要求。不符合认证审核准则条款号：\_\_\_\_\_6.3.2环境 \_\_\_\_不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_\_审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2020.9.3 |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期：2020.9.3 |

可另附页