编号：0111-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：山东禧龙石油装备有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 生产部（车间） 陪同人员:刘婧琳 |
| 不符合事实描述：在生产车间发现一台编号：XLSY-14液压式万能试验机安装在生产车间中使用，不符合GB/T19022-2003标准6.3.1测量设备 条款关于“测量设备应在受控的或已知满足需要的环境中使用，以确保有效的测量结果。”的规定要求。不符合认证审核准则条款号：6.3.1测量设备不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2020.9.4 |
| 纠正措施:企业部门代表签名:审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |

可另附页