编号：0106-2018-2019

不符合项报告

企业名称： 江西金虎保险设备集团有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 营销部 陪同人员:

不符合事实描述： 在营销部审核时发现，企业购置上海沪工工具有限公司1把数显卡尺，但没有上海沪工工具有限公司采购供方评价材料。 不符合认证审核准则条款号： GB/T-19022-2003中 6.4要求 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页