编号：0110-2018-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 盘锦中亚石油科技有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 品管部 陪同人员: |
| 不符合事实描述：  在品管部没有编制2020年测量设备年度送检计划，不符合\_\_\_GB/T19022-2003标准6.2.3记录。（应保存测量管理体系运行所需信息的记录。应有形成文件的程序以确保记录的标识、贮存、保护、检索、保存期  限和处置 ）不符合要求。  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√不符合6.2.3记录  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |

可另附页