编号：0092-2017 -2020

测量设备溯源抽查表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏宜尔杉集团有限公司 | | | | | 审核员 | 汪宁艺 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级/不确定度 | 测量标准置  准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质检部 | 纤维卷尺 | 20082501 | 1.5m | 2级 | 一级钢卷尺 | 连云港市计量检定测试中心 | 2020-8-25 | √ |
| 质检部 | 砝码 | YES-042 | 500g | F2等级 | F1等级标准砝码 | 连云港市计量检定测试中心 | 2020-8-21 | √ |
| 生产部 | 压力表 | HC67561215921 | Y-100 | *U*=1.2mm  （*k*=2） | 0.4级精密压力表 | 连云港市计量检定测试中心 | 2020-4-10 | √ |
| 实验室 | 绝缘电阻表 | 03111681 | ZC25-3 | 10级 | 1.0级兆欧表端电压测试仪  0.2级兆欧表检定装置 | 连云港市计量检定测试中心 | 2020-8-24 | √ |
| 质检部 | 钢直尺 | 20082403 | （0-500）mm | ±0.15mm | 三等标准金属线纹尺 ±15μm | 连云港市计量检定测试中心 | 2020-8-25 | √ |
| 实验室 | 电子天平 | 015912 | YP10002 | Ⅲ级 | F1等级砝码 | 连云港市计量检定测试中心 | 2020-5-7 | √ |
| 审核综合意見：  公司测量设备送外检定/校准，外部检定/校准机构按《外部供方管理控制程序》管理，公司检定/校准证书由行政办公室保存，现场抽查6份证书，符合公司对溯源性管理的要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2020年9月18日上午至2020年9月19日上午  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |