编号：0092-2017-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 江苏宜尔杉集团有限公司 不符合报告编号： |
| 企业下属部门: 生产部（生产车间） 陪同人员: 王小江 |
| 不符合事实描述： 查：生产车间使用的1.6级压力表，编号：HY65888，2020年4月23日已检定合格，没有计量确认合格标识。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.2.4标识条款。不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_\_\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期: |
| 纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期: |

可另附页