编 号：0007-2019-2020

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程(参数)名称 | 产品出厂称重检验 | 企业部门 | 生产部 |
| 被测参数要求 | 参数M | 定量包装重量：25kg | 导出计量要求 | 最大允许误差  | ±50g  |
| 公差T | ±0.25kg | 允许不确定度 |  |
| 其他要求 |  | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 |
| 过程要素 | 计量特性 | 是否满足计量要求 |
| 测量设备名称 | 测量范围 | 测量不确定度 | 测量误差 | 其他特性 |  满足 |
| 1.电子秤 | （0～200）kg |  | Ⅲ级25kg时±25g |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 测量过程控制规范编号 | HM/GF-01 | 满足 |
| 测量方法编号 | JJF1070-2005 | 满足 |
| 环境条件 | 常温 | 满足 |
| 操作人员姓名 | 崔敏  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 | 见《产品出厂称重检验测量过程测量不确定度评定》 | 满足 |
| 有效性确认方法 | 见《产品出厂称重检验测量过程有效性确认记录》 | 满足 |
| 测量过程监视方法、监视记录 | 见《产品出厂称重检验测量过程监视统计表》 | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) | 见《产品出厂称重检验测量过程控制图》 | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录：1. 测量过程控制规范编制满足要求；
2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控；
3. 测量过程不确定度评定方法正确；
4. 测量过程有效性确认方法正确，满足要求；

5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |

审核日期：2020年 09 月17 日 审核员： 企业部门代表：