编号：0007-2019-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 江苏嘉明碳素新材料有限公司 不符合报告编号： 01 |
| 企业下属部门: 生产部检测中心 陪同人员: |
| 不符合事实描述： 查：检测室使用的Ⅰ级电子天平，编号：34892604，2020年7月10日已校准，没有计量确认合格标识。不符合认证审核准则条款号：\_\_GB/T 19022-2003 6.2.4标识条款 不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_\_\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期: |

可另附页