编 号：0106-2018-2020

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 江西金虎保险设备集团有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） |  |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） |  |  |  |
| 能源计量器具配备率（%） |  |  |  |
| 配备率是否符合要求 |  |  |  |
| 准确度等级是否符合要求 |  |  |  |
| 审核情况说明： 该企业能源品种有：电力、水和气，企业是否建立了能源管理制度，明确设备能源中心是公司能源主管部门。能源管理人员经过培训考核，持证上岗。 企业是否建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率和准确度等级满足要求，经现场抽查设备完好率为100%。 经过对2019年能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步，并进行了损耗分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量器具管理满足GB17167要求，计量性能满足工作需要。 审核组长(签名) 企业代表（签名） 日期: 日期: |  |  |  |