编号：0127-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：浙江力措电气有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质技部 陪同人员: 郑丽丹 |
| 不符合事实描述：抽查质技部使用的兆欧表，型号 ZC48-2， 编号066，测量范围（0-100000）MΩ,精度20级未纳入测量体系台账管理且未检定。不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的6.3.1条款。不符合程度： 主要不符合；次要不符合 √ ；审核员(签名) 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业职能部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期: |