编 号：0054-2016-2020

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 扬子江药业集团有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 3．6504 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 24 | 299 | 184 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 100% | 96.39% |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 审核情况说明： 企业为重点耗能单位，企业通过了能源管理体系认证，由德国莱茵TUV集团，在2020年06月进行了认证（证书号：01407064531），目前体系运行受控。 2019年耗能为3．6504万吨标准煤。企业配备进出用能单位测量设备为24台件，次级用能单位测量设备299台件，主要用能测量设备为184台件，配备率均满足要求。企业主要耗能为电力和天然气，配备了电能表等能源测量设备。能源测量设备配备和准确度等级满足要求。 企业能源由公用工程部节能减排科管理，对电、天然气等各类数据进行采集、处理，统一汇总管理，目前，公司积极推动能源精细化管理工作，以小容量注射剂2号车间为试点车间，通过以点带面的策略，全面实施能源精细化管理工作。 企业能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。 审核组长(签名) 企业代表（签名） 日期: 日期: |  |  |  |