项目编号：0028-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：  扬子江药业集团江苏制药股份有限公司

审 核 员：           余慧                           审核日期： 2020年09 月5日～09 月5日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 公司建立测量管理体系，自上年度监督审核以来的运行基本正常、适宜，符合体系要求，体系运行是有效的。 测量设备、设施充分和测量过程有效监控都能够持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进和新产品研发提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好，未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业组织机构没有变更，产品类型也没有新增加。未见新增关键测量过程。 | 管理层 总经办 质量管理部 人力资源部 制造部 工程设备部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了计量目标，已分解到职能部门。查公司2019年度质量目标完成情况统计了7项测量管理体系质量工作目标。考核指标可测量,每年统计一次进行汇总。满足标准要求。 | 质管部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2020年1月10日进行了测量管理体系管理评审。是单独进行了评审。会议由副总经理刘炳顺主持，各职能部门负责人参加。会议对质量目标完成情况、内审、顾客满意度、各部门体系运行及不合格整改情况进行了评审。管理评审每年进行一次。会议肯定了公司测量管理体系基本充分、适宜，体系运行对实现目标指标、方针是有效的，并形成了管理评审报告。 | 管理层 总经办 质量管理部 人力资源部 制造部 工程设备部 | 否 |
| 4 | 企业是否建立人员档案，资质是否符合要求？ | 6.1人力资源 | 查企业计量人员（兼职）13人，进行年度培训上岗，两人获得了内审员证，注册计量师1人，人员资质符合要求。 | 总经办 质管部 | 否 |
| 5 | 企业针对外部供方是否制定了相应的文件，供方资质是否满足要求？ | 6.4外部供方 | 企业在手册中制定了外部供方管理要求，明确了对测量设备采购,检/校外来服务机构建立档案和资质确认。查企业对检定校准机构江苏省计量科学研究院、上海市计量测试技术研究院、泰州市计量测试院资质已收集，江苏中计量科技有限公司等3家服务供方已进行现场考察，及时更新服务供方的检校项目。 | 质管部 | 否 |
| 6 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业本审核年度进行二次测量管理体系内审，于2019年10月10日～24日和2020年4月8日-5月9日组织了公司测量管理体系内审，按GB/T 19022-2003标准的要素要求，对职能部门及生产车间进行了全要素的审核。内审是单独进行审核。通过内审确定了测量管理系统运转正常，人员、组织机构和体系文件健全，以满足公司内外部顾客要求为目标，所有关键测量设备均经过确认，测量过程均进行控制，人员定期接受培训，并形成了内审报告。 | 管理层 总经办 质量管理部 人力资源部 制造部 工程设备部 | 否 |
| 7 | 企业如何进行顾客满意调查？ | 8.2.2顾客满意 | 查企业提供了2019顾客满意度调查报告，委托第三方进行，每年进行一次。 |  | 否 |
| 8 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业上年度监督审核中开具1个不符合项，本次审核现场验证，企业已整改完成，纠正措施有效，经验证同意该不符合项关闭。 查企业的LET-SOP-CA-G-009《监视和不合格控制程序》文件中对不合格的控制满足标准要求。 查验现场发现的不符合能够按照文件要求执行。 | 质管部 制造部 | 否 |
| 9 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业和部门对历年中内、外审发现的不合格，开具了不符合项报告，分析了原因并及时进行纠正，提出了改进和预防措施。明确了责任部门和实施时间。 查：企业上年度外审开具1项不符合项，本年度二次内审发现26个不符合项，进行整改。 企业现场产品不合格和测量设备不合格的处理满足LET-SOP-QS-Q-016《事件/偏差处理规程》和LET-SOP-QS-Q-021《(潜在)不符合与纠正预防措施标准操作规程》要求。 | 质管部 | 否 |
| 10 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业自上年年审以来的一年内未新增关键测量过程 已识别的253个测量过程，其中64关键过程。抽查了对照品测量过程：经过了测量过程不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确。 | 质管部 | 否 |
| 11 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查看企业记录表单、设备管理台账等，基本能采用法定计量单位。 计量器具总数18386件，其中强制检定计量器具有205件。归为A类管理,按周期规定进行检定,管理符合要求。 | 质管部 | 否 |
| 12 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。对取得的测量管理体系认证证书用于公司对外宣传、对内产品质量提升、与同行之间竞争都起到了重要作用。 | 市场服务部 | 否 |
| 13 | 企业能源主要品种？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业能源消耗以水、电、汽为主，2019年全年折合耗能约0.71万吨标煤，不属于重点耗能企业。企业配备的能源计量器具满足要求。 | 办公室 | 否 |
| 14 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构的变更情况：2020年企业扩大产能新增综合提取制剂1号车间，测量体系手册、程序文件进行了相应的修改。 | 质管部 | 否 |