编     号：0167-2020

现场审核记录

企业名称：_山东胜利通兴石油装备科技有限公司_

审核员：  鞠录梅

审核日期： 2020年09月04日 上午至2020年09月05日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 为保证职能机构职能正常发挥，企业总经理姜文岐赋予技术科为计量职能部门，对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权力。企业制订测量体系文件和企业相关制度，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法。并将这些要求通过主要计量职能部门进行传递。 企业已识别出了主要产品的测量过程58个，包括4个关键测量过程为“接箍牙型高度测量过程”，重要测量过程30个，一般测量过程24个。已将106台测量设备，纳入到测量管理体系管理范畴。 企业目前管理还存在主要问题是，企业体系刚建立，计量基础工作较薄弱，测量设备的配备管理以及测量过程的控制还需要进一步的提高。希望通过测量管理体系文件的实施和质量目标的考核，来实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。 | 企业总经理 管理者代表 技术科 质检科 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 企业编写了TX/CL-SC-2020《测量管理体系质量手册》和TX/CL-WJ(01-20)-2020《程序文件》，基本覆盖标准的全部要素。 企业已在质量手册和程序文件中，规定了企业计量职能机构是技术科，并规定了总经理6项、管理者代表8项职能和计量职能部门技术科11条计量管理职责。 | 管理者代表 技术科 质检科 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 查TX/CL-JH-2003《2020年测量管理体系客户满意度调查计划》，企业在2020年6月份实施了客户满意度调查工作，查TX/CL-BG-2001《2020年测量管理体系客户满意度调查工作报告》，共发出客户满意度调查表外部顾客3份，内部顾客6份，顾客满意度为98.88%。企业未收到投诉。 供销科、技术科等部门均已识别顾客的测量要求，质检科导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。 抽查《接箍牙型高度测量过程计量要求导出和计量验证记录》等计量要求导出和计量验证记录等记录，符合要求。 | 管理者代表 技术科 供销科 生产科 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查企业TX/CL-SC-2020《测量管理体系质量手册》中，规定了企业的质量目标4项，质量目标与计量方针一致。 查TX/CL-JH-2001《2020年测量管理体系质量目标年度分解计划》一份，已对企业5个部门进行了分解，抽查技术科分解质量目标5项，质检科分解质量目2项，符合要求。查TX/CL-BG-2013《2020年测量管理体系质量目标完成报告》，已对2020年3月-8月生产科、技术科、质检科等5个部门及公司质量目标完成情况进行统计，均已完成目标值。 | 管理者代表 技术科 生产科 质检科 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 查TX/CL-JH-2006《2020年度测量管理体系管理评审实施工作计划》，企业于2020年6月29日开展测量管理体系管评会议。 查管评输入报告《2020年测量管理体系运行情况报告》、《2020年测量过程控制情况报告》等共8份，覆盖了企业5个部门及测量管理体系运行、人员培训、质量目标、供方管理、设备溯源性管理、测量过程控制及客户满意调查情况。 查TX/CL-BG-2012《2020年度测量管理体系管理评审报告》1份，会议由企业总经理姜文岐主持、管理者代表傅旭光及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。会议对企业测量体系目前存在的测量设备有效管理、测量过程控制、检测人员能力培训等方面的问题，制定了整改措施并落实了责任部门。 | 管理者代表 管理层 技术科 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 查企业TX/CL-WJ05-2020《资源管理程序》，规定了总经理、管代、5个部门及各类计量人员的职责。 查TX/CL-JH-2002《2020年测量管理体系培训计划》，培训内容有2项，查计划2020年3月25日的“GB/T19022测量管理体系 测量过程和测量设备培训”项目，计划参培人员5人，查《培训签到表》1份，查《公司培训实施计划书》1份，培训时间和参培人员与计划相符。 抽查《2020年度培训台账》，企业制定了2020年度人员培训计划两项，抽查参培人员宋梅、张江林、孙艳平培训答卷3份，培训项目“测量管理体系手册和程序文件培训”，已完成答卷。查TX/CL-JL-047《培训评价表》1份，已完成培训结果的评价。 | 办公室 技术科 质检科 生产科 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编写了TX/CL-SC-2020《测量管理体系质量手册》共1测， TX/CL-WJ-2020《程序文件》共20个，覆盖标准的全部要素。发布实施时间为2020年3月2日。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。 抽查TX/QR405-03A《外来文件转换一览表》1份，已对Q/SHCG18017.2-2019《特殊用途油管采购技术规范第2部分：内衬油管》等文件进行登记入账，符合要求。 查现场使用的: Q/SHCG18017.4-2019《特殊用途油管采购技术规范第4部分：镀层油管》、Q/SHCG18010-2016《普通套管和油管采购技术规范》两份，技术标准均受控有效。 查技术科现场Q/SHCG18017.2-2019《特殊用途油管采购技术规范第2部分：内衬油管》盖有受控章，查办公室TX/QR405-01A《文件发放/回收记录表》，未登记该文件的发放签收信息。不符合认证审核准则条款 “6.2.1程序”的要求。 | 技术科 质检科 生产科 | 不符合01 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 查企业TX/CL-WJ10-2020《测量设备管理程序》，规定了测量设备管理的要求及测量设备列入体系管理方法，规定了由质检科负责测量设备全过程管理。 查企业已将106台测量设备纳入《测量设备台账》中进行管理。查台账中计量编号为“不加厚油管螺纹工作塞规”，包括该设备的规格型号、出厂编号、制造厂、周期间隔、使用地点，检定校准日期，分类管理、管理状态等，信息基本符合标准要求。 查企业《测量设备台账》台账中，出厂编号为LJK1-1138的“螺距样板”，台账中登记的校准日期为2019年11月08日，校准机构为“江苏大众计量校准技术有限公司”，查该测量设备周期间隔12个月，校准证书编号为JSDG/DXY-19111173，校准证书信息和台账相符。 | 技术科 质检科 生产科 | 否 |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 查企业TX/CL-WJ12-2020《外部供方管理程序》文件，已规定了对供方的评价管理和监控方法。 查《合格供方台账（检测设备）》，入账的测量设备主要供方为18家。抽查《测量设备供方资质调查评价表》1份，测量设备供应商为“汉中万目仪电设备有限公司”。查《检测设备供方评价表》，企业已对测量设备的外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了评价，资料和相关记录齐全。 查《合格供方台账（校准服务）》，入账的主要供方为4家。抽查《合格供方台账》中的校准服务供方 “莱州市计量测试所”，主要负责校准气象传感器等测量设备。 查《检定校准服务供方资质调查评价表》1份，已对校准服务方“莱州市计量测试所”的资质和能力完成了评价。查《检定校准服务供方评价表》1份。已对“莱州市计量测试所”的服务质量进行评价，符合要求。 | 技术科 质检科 生产科 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业编写了TX/CL-WJ13-2020《计量确认管理程序》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。 查企业按照TX/CL-WJ09-2020《标识管理程序》，对体系内的测量设备，都进行了校准/验证。测量设备满足预期使用要求。 查《测量设备计量确认明细表》，已对测量设备进行了检测参数及测量设备的计量确认。 抽查202001的《计量确认过程验证记录表》，测量过程名称“接箍牙型高度测量过程”，使用的测量设备为“深度游标卡尺”，验证日期为2020年5月10日，验证方法内容正确，验证结果符合要求。 抽查深度游标卡尺校准证书，证书编号为C2-20200509008,检定日期为2020年05月09日，测量设备校准证书出具的检测结果内容正确，使用的主要测量标准为“卡尺量具检定装置”，满足要求。 | 质检科 生产科 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编写了TX/CL-WJ14-2020《计量确认间隔管理程序》，企业目前阶段暂无需要调整间隔的测量设备。 抽查《测量设备台账》中的型号规格为SCJW-6000 的荧光磁粉探伤机，台账中规定的计量间隔为12月，台账中登记的校准日期为2020年03月14日，校准机构为“北京航天计量测试技术研究所的（中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为：CNAS L0283）。查该测量设备校准证书编号为TJ1c2020-03-144451，查此校准证书上建议下次校准日期为2021年3月13日”。台账中周期间隔与校准证书相符。 查企业已编制了《测量设备封存申请表》，暂时无停用、维修的测量设备。 | 质检科 生产科 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编写了TX/CL-WJ10-2020《测量设备管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 生产科 质检科 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业编写了TX/CL-WJ15-2020《测量过程设计和实现管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分关键、重要和一般测量过程进行管理。已识别出了测量过程58个、关键测量过程4个，重要测量过程30个，一般测量过程24个，均纳入测量过程管理范畴。 抽查JTX/CL-GF-202001《接箍牙型高度测量过程控制规范》1份，规定了对关键测量过程中测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 查《测量设备计量确认明细表》一份，已对测量设备进行了确认，查《计量确认过程验证记录表》，已对关键测量设备和检测特性进行了计量验证，验证记录符合要求。 | 质检科 生产科 供销科 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查企业编制TX/CL-WJ16-2020《测量不确定度管理程序》，文件满足标准要求。 抽查了企业编制的《接箍牙型高度测量过程不确定度评定报告》，评定方法正确，结果符合要求。见附件A《接箍牙型高度测量过程测量不确定度评定报告》。 | 质检科 生产科 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业编写了TX/CL-WJ17-2020《溯源性管理程序》，规定了测量设备溯源管理要求。 企业未建立最高计量标准开展检定工作。 企业测量设备委外服务方4家。抽查 “莱州市计量测试所”的计量检定机构授权证书号：（鲁）法计（2015）370605号。抽查 “江苏大众计量校准技术有限公司”的（中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为：CNAS L8174）。抽查 “上海研旭计量校准技术有限公司”的（中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为：CNAS L4490）。抽查“北京航天计量测试技术研究所的（中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为：CNAS L0283）。”企业量值溯源符合标准要求。 抽查《测量设备台账》上测量设备“标准镜片”，计量编号为TX/CL-003,查其检定证书上检定日期为2020年5月9日，已完成溯源。随机抽查8台测量设备校准证书，使用的计量标准符合要求，检测结果填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 管理者代表 技术科 质检科 生产科 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 查关键测量过程《接箍牙型高度测量过程附录控制监视分析表及控制图》1份，在监控中使用了统计技术和监控图，符合要求。见附录C。 | 管理者代表 技术科 生产科 质检科 | 否 |
| 17 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 查编号为TX/CL-JL-2004《2020年测量管理体系内审计划》，于2020年6月18日-19日进行内审工作。企业已按计划日期组织了企业测量管理体系内审，管理者代表傅旭光参与审核，对企业的管理层、5个部门及生产车间进行了全要素的审核，出具了TX/CL-BG-2012《2020年测量管理体系内部审核报告》。 查内审发现了1个不符合项，属于次要不符合项。查《测量管理体系不符合项报告》1份，涉及责任部门是质检科，涉及标准条款为“6.2.4”。查责任部门是生产科已进行原因分析，并制定了TX/CL-JL-2005《2020年测量管理体系内审不符合项整改计划》，限期整改完成时间。查TX/CL-BG-2003《2020年度测量管理体系内审不符合项整改报告》，不符合项已于2020年6月22日前全部关闭。 审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理者代表 技术科 生产科 供销科 质检科 | 否 |
| 18 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编写了TX/CL-WJ18-2020《测量管理体系审核和监视管理程序》，已进行了监视方法的规定。 企业对列入体系管理的关键测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备，按照《测量过程及控制一览表》中规定的频次进行了监视，查《接箍牙型高度测量过程附录控制监视分析表及控制图》1份，已进行持续监控，符合要求。 | 管理者代表 技术科 生产科 质检科 | 否 |
| 19 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了TX/CL-WJ19-2020《不合格管理程序》，对出现的不合格测量过程要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业2020年6月18日-19日开展内审，发现1项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。 | 管理者代表 技术科 质检科 生产科 | 否 |
| 20 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了TX/CL-WJ20-2020《纠正和预防措施管理程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。 查TX/CL-JH-2005《2020年测量管理体系内审不符合项整改计划》和TX/CL-BG-2003《2020年度测量管理体系内审不符合项整改报告》，已制定纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 管理者代表 技术科 质检科 | 否 |
| 21 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业有强制检定设备9台。 企业106台测量设备按周期送检计划进行校准，列入计量管理工作。 查文件、记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 质检科 技术科 生产科 | 否 |