编号：0169-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：莱州市霸力石油机械有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门:质检科 陪同人员:唐军耀 |
| 不符合事实描述：查质检科检验室，检验尺寸使用的平台对环境温度的要求为（20±8）℃，温度变化<2℃/h，但现场未见温湿度表。  不符合认证审核准则条款号： 6.3.2环境 不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ \_；审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期: 2020 年 9 月 7 日 |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期: 年 月 日 |

可另附页