编号：0038-2019-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 陕西华强精密铸造有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 技术质量部 陪同人员: |
| 不符合事实描述：  查硬度和光谱仪检验室的温湿度记录，发现配备的温湿度表未送检。  不符合认证审核准则条款号：\_\_\_7.3.2溯源性\_\_\_\_  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |

可另附页