编号：0173-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：郑州市天宝包装装璜实业公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 技术中心 陪同人员: |
| 不符合事实描述：查性能检测实验室未提供环境条件识别、控制、监视记录，未配备环境条件控制和监视设备。不符合认证审核准则条款号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_6.3.2环境\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |

可另附页

编号：0173-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：郑州市天宝包装装璜实业公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 生产部一车间 陪同人员: |
| 不符合事实描述：查生产部一车间储气罐上使用的编号200.11.182强检压力表（0-1.6)MPa未受控。不符合认证审核准则条款号：不符合《计量法》第二章第九条强制检定的要求不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |

可另附页