测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

认 证 报 告

认证企业：   浙江浦成电气有限公司

编    号：        0174-2020

认证报告内容

1. 企业名称： 浙江浦成电气有限公司

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核    □再认证审核）

3. 注册地址： 乐清市乐成街道西象社区兴湖路107号

企业活动范围和场所：浙江省乐清市乐成街道西象社区兴湖路107号、浙江省乐清市经济开发区纬十七路298号。

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日 4.5  (人.日)，现场人日 4  (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2020-09-10 13:30:00至2020-09-10 17:00:00，

现场审核： 2020年09月13日 上午至2020年09月14日 下午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴素平 | 女 | 组长 | 13912864865 | 高级审核员 | 中认协评[2018]98号ISC[S]0026 |
| 杨子林 | 男 | 组员 | 15257620001 | 审核员 | 中认协评[2020]44 号ISC[S]0400 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓 名 | 包秀庆 | 王顺克 | 卢秀 | 黄建敏 | 王宇 | 吴玉前 | 王峰 | 张威珀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 副总经理兼管代 | 品质部 经理 | 制造部 经理 | 供应科 经理 | 销售部 经理 | 行政人事部经理 | 技术部 经理 | 仓储科主管 |

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：1、高压负荷开关、高压断路器、电能质量产品、汽车配件（线束、汽车尾灯壳体）、高压电缆分支箱、预装式变电站、环网柜、开闭所、JP柜、电表箱空壳体、智能配电终端，强制认证范围内低压成套开关设备、电能计量箱、电缆分接箱的生产及销售；2、强制认证范围内聚氯乙烯绝缘电线电缆的生产及销售。涉及的区域或部门：管理层、品质部、技术部、行政人事部、销售部、制造部（仓储科、供应科、生产车间）。

12. 文件审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：1、高压负荷开关、高压断路器、电能质量产品、汽车配件（线束、汽车尾灯壳体）、高压电缆分支箱、预装式变电站、环网柜、开闭所、JP柜、电表箱空壳体、智能配电终端，强制认证范围内低压成套开关设备、电能计量箱、电缆分接箱； 2、强制认证范围内聚氯乙烯绝缘电线电缆等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为伍仟壹佰万元整，营业期限2003年02月20日至长期，2019年05月10日取得三证合一的营业执照，统一社会信用代码9133038274703935XP,法人资格满足要求。该公司已通过了北京泰瑞特认证有限公司的ISO9001：2015质量管理体系认证（2022年06月12日到期）、ISO14001:2015环境管理体系认证（2023年06月08日到期）、OHSAS 45001:2018职业健康安全体系认证（2023年06月30日到期）；企业的产品取得了各项应有的资质，取得了中国质量认证中心的中国国家强制性CCC产品认证证书的产品（16种见目录清单），抽查了聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆60227IEC 01（BV）450/750V 1.5-95;60227IEC 02（RV）450/750 1.5-6;60227IEC06（RV0300/500V 0.5-1;BVR450/750V 2.5-50,证书号：2003010105071456，有效期至2023年01月10日；低压费控计量表箱（配电板）--FPFS4X InA=250A~10A,Icw=6kA; Ue=400V,Ui=500V;50Hz;IP44-操作面IP20C,户内型；最大输出回路数：4路，有效期至2024年05月15日；证书号2017010301013492。企业的部分产品取得了中国质量认证中心的CQC产品认证证书，抽查三份产品认证证书：1、产品名称--无功功率补偿柜（低压成套无功功率补偿装置），规格型号GGJIn=457A~65A,Icw=15kA；Ue=380V, Ui=690V；420kva~60kvar,单相、三相结合补偿；50Hz;IP42,户内型；控制投切电容器的元件类型；复合开关，证书号CQC2017010301014558，有效期至2022年10月23日。2、金属电表箱（配电板），规格型号PC-T InA=250A~10A,Icw=6kA；Ue=400V、230V,Ui=500V;50Hz;IP44-操作面IP20C,户内型，证书号CQC2014010301682117，有效期至2024年01月15日。3、低压成套开关设备，规格型号xEnergy 主母线：InA=6300A~4000A,Icw=100kA，配电母线：Inc=1800A~400A,Icw=65Ka;Ue=400V、380V,Ui=1000V（进线柜、馈电柜）/690V(控制柜)；50Hz;IP40，证书号CQC20020246156，有效期至2025年05月08日。企业的申请资质及申请所属资料在有效期内，满足申请要求。经查公司产品没有顾客对产品质量投诉等。

12.2审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2020年05月15日发布、2020年05月16日实施了企业测量管理体系《管理手册》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为品质部，在计量职能管理文件中对测量管理体系覆盖下的5个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了最高管理者12项及管理者代表30项决策职能，计量职能部门的30项主管实施职能，并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备 情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行标准为：GB/T 3906-2020《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》，Q/GDW 11008-2013《低压计量箱技术规范》、GB7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》、GB7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备》、GB/T15576-2008 《低压成套无功功率补偿装置》、GB7251.3-2017 《低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板(DBO)》、JB/T 8734.1-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定》、GB/T 5023.2-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线 第2部分：试验方法》、GB/T 5023.5-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线 第5部分：软电缆（软线）》等。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了19个重要测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对A、B类测量设备中的重要的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的校准日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对原材料铜线、铜排的尺寸检测、无护套电缆导体20℃的直流电阻检测、PC+ABS材料的比重检测、拉伸强度检测、断裂伸长率检测、主回路电阻检测、绝缘电阻检测、介电性能检测、漆层厚度检测、产品的工频耐压检测、接地电阻检测等重要测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法和监视频次，符合标准的要求。

12.3.4根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于2020年07月25日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门及组装车间进行了全要素的审核，共发现了二个次要不符合项，并在规定的时间里完成了整改。

12.4.2、企业于2020年07月30日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理包建国主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代包秀庆及各部门汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，满足要求。

13. 现场审核情况：

审核组于09月13日到09月14日利用2天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业5个职能管理部门及生产车间，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节，外购件检验、产品出厂检验检测等测量过程，并对企业的能源管理进行了检查，该企业主要耗能为电、水，年耗电63万 kW·h、耗水2958吨，不是重点耗能企业，企业的各级能源测量设备配备和准确度等级满足要求，能源管理满足GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。安全、环保管理工作符合相关文件的规定要求，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，品质部职能作用发挥较好，企业测量体系有效人员80人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业从外购件进厂检验、产品出厂检验共识别19个重要测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》，测量设备配备齐全，企业共有61台件测量设备（A、B类）均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备基本均已校准，在有效期内，测量设备环境满足要求；测量设备标识齐全，符合要求；制造部（供销科）负责建立测量设备合格供方名录。品质部负责对提供服务的检定、校准机构的外部服务方建有名录和业绩评定。企业无最高标准器，在用的测量设备全部委外检定、校准，检定校准单位为深圳新广行检测技术有限公司、乐清市质量技术监督检测院，量值溯源符合要求。测量设备标识齐全，符合要求。企业对识别出的重要测量过程配备的测量设备进行了验证，对重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2质量目标完成情况：

查PCDQ/ MM-2020《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标三项一致，已分解至各部门，都有具体指标可测量，按文件规定要求每年统计一次，已由品质部统计考核，均达标。

13.2本次审核共出具次要不符合项二项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1查生产科下属铜排车间的Ⅲ级0-3t电子秤及线缆车间的检测室里的MBS-1型的温湿度计未列入测量设备台帐管理且未校准，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.3.1条款。

13.2.2查线缆车间使用的0-25mm外径千分尺，计量编号SH40934428，张贴了“计量确认合格证”标识，显示确认日期为2019年7月5日，有效期为2020年7月4日，计量确认标识已过期。核对该测量设备检定证书，证书编号：D202005671，校准单位：乐清市质量技术监督检测院，检定日期为2020年6月3日。不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.2.4 条款。

13.3现场重点抽查了无护套电缆导体20℃直流电阻测量过程的测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备所有在用的测量设备溯源至有资质的校准机构校准，经查9份测量设备校准证书，全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5测量过程控制

13.5.1查无护套电缆导体20℃直流电阻测量过程。详见附件《测量过程控制检查表》

13.5.2现场重点抽查了无护套电缆导体20℃直流电阻测量过程不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3现场重点抽查了无护套电缆导体20℃直流电阻测量过程等有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》及《测量过程监视统计记录表及控制图》。

14.审核组对是否通过认证的意见 ：

根据2020年09月10日下午的文件审核和09月13日-14日的现场审核情况，审核组认为：浙江浦成电气有限公司领导重视测量管理体系工作，品质部作为计量职能部门，职能作用发挥较好；顾客的测量要求都经识别；在用的测量设备基本进行了校准和验证；重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效；体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理规范。综上所述，审核组认为浙江浦成电气有限公司测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

希望不断加强对测量管理体系的理解和应用，提升人员对测量管理体系的认知、能力和意识，使测量管体系融入组织的业务过程，服务于提高产品质量、贸易和安全等方面的控制。

16. 其他需要说明的事项:无

17. 审核组组长（签字）：                                日期：

- 审核组成员(签字)：                                   日期：

- 审查人员（签字）：                                  日期：

- 法定代表人审批意见(签字)：                          日期：

21.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：