**测量设备溯源抽查表** 编号：0175-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 山东富诚金属科技有限公司 | 审核员 | 李政阳 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准装置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 品质部 | 游标卡尺 | FC-165 | （0-200）mm | ±0.02mm | 量块：5等 | 广东省电子电器研究所 | 2020.3.12 | √ |
| 品质部 | 角度尺 | FC-006 | 沪制02260156 | ±0.5’ | 角度块：1级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.3.12 | √ |
| 品质部 | 厚度仪 | JFC-005 | （0-20）mm | ±0.02mm | 量块：4等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.3.12 | √ |
| 品质部 | 外径千分尺 | FC-02 | 0-25mm | ±0.01mm | 量块：5等 | 广东省电子电器研究所 | 2020.3.12 | √ |
| 品质部 | 丁字尺 | FC-004 | 21378 | ±0.5’mm | 直角度尺检定仪：5等三级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.3.12 | √ |
| 品质部 | 水平仪 | FC-002 | HY9282100 | 1° |  百分表：U=0.2mm | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.5.22 | √ |
| 品质部 | 电子台秤 | FC-001 | TCS-200 | ±0.1kg | 砝码组：M1级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.3.12 | √ |
| 审核综合意見：企业未建计量标准，测量设备均能溯源到法定计量检定机构及有资质的校准机构检定/校准，经查 7份测量设备检定/校准证书，溯源符合文件要求。 |
| 审核日期： 2020 年 9月 12 日-2020年9月13日审核员签字： 李政阳 部门代表签字： |